玉溪市生态环境局元江分局双随机抽查结果公开表2023年1季度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县康达铁合金有限公司 | 91530428217850196R | 2023-1-28 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  在线监控颗粒物瞬间值超标 |
| 2 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县城市生活垃圾焚烧厂 | 11530428015190484M | 2023-1-30 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、生活垃圾应急填埋场未办理环保手续；2、未建填埋场气体收集输导排放系统和渗滤液处理站；3、《突发环境事件应急预案》未报玉溪市生态环境局元江分局备案；4、垃圾焚烧厂生活垃圾露天堆放，未采取有效的渗滤液收集处理措施。 |
| 3 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县艾美洗涤服务有限公司 | 91530428MA6NLWHJ4E | 2023-1-18 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、环保治理设施台账不规范，部分月份无相关数据；2、公司未及时反抽回用池中废水，导致少理废水满池外溢。 |
| 4 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江建龙矿业有限责任公司 | 91530428799895385R | 2023-1-18 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、公司生产车间应急池储存水量过多，影响应急处理能力；2、尾矿库未配建突发环境事故应急池。 |
| 5 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县春晓食品有限公司 | 91530428MA6PCTNT9Q | 2023-1-06 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 6 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKDYP1M | 2023-1-16 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、生化池漂浮物过多；2、2号生化池曝气管第二管故障，未正常曝气；3、进水浓度过低。 |
| 7 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县安瑞畜牧有限公司 | 91530428787358259Q | 2023-1-10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 粪场围挡不到位，容易造成干粪扬散。 |
| 8 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江民族医院 | 52530428734334501K | 2023-1-19 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 《辐射安全许可证》于2023年1月24日到期 |
| 9 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司 | 91530428052245499K | 2023-1-17 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、污水处理设施2号、5号加药设备故障未运行；2、长街宴污水收集导流管2处破损、脱落；未开展环境自行监测；4、《突发环境事件应急预案》已满三年未修编备案。 |
| 10 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江光明医院 | 92530428MA6KB1TT0R | 2023-1-17 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 无 |
| 11 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县红礼五金气体有限公司 | 915304287134800596 | 2023-2-07 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 无 |
| 12 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中石化云南玉溪元江团树加油站 | 915304280913274971 | 2022-10-12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 无 |
| 13 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司 | 915304027252927258 | 2023-2-14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 无。 |
| 14 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南玖久建材有限公司 | 91530428MA6K65192R | 2023-3-10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、未按要求对石料堆场采取围挡、遮盖防扬尘措施，未对厂区道路采取清扫、洒水等防扬尘措施；2、废机油等危废暂存间存在与杂物混存现象，台账记录不规范；3、废水沉淀池污泥晾晒场无围挡；4、排污许可证企业名称与公司名称不一致。 |
| 15 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江吉宝工贸有限公司 | 91530428077606932R | 2023-3-15 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、污泥渣场未硬化处理，未建设雨棚，无围挡；2、生活废水排放口、雨水排放口未设置标志牌；3、危废暂存间建设不规范，未设置标志标签，未建立台账记录。 |
| 16 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江牛歌有机肥有限公司 | 91530428MA6NWHB18M | 2023-3-7 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 沤肥堆场无围挡，部分露天堆放，无渗滤液收集设施，有渗滤液外流隐患，职工食堂未安装油烟净化器，不符合环评要求，公司排污许可证存在与实际不符情况，如排污许可证中核有废水排放口，但实际未设废水排放口。 |
| 17 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化云南玉溪元江龙潭加油站 | 915304287252998559 | 2023-3-09 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 18 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江德辉农产品贸易有限公司 | 91530428MA6N0C8D97 | 2023-3-16 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 公司利用废旧塑料再生颗粒生产塑料筐未办理环保手续，危废暂存间不规范，暂存间标志牌不规范，台账记录不规范，公司《突发环境事件应急预案》未编制备案 |
| 19 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县国仁加油站 | 91530428MA6PLBCE6Q | 2023-3-10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 20 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪元江小寨子加油站 | 915304287380698992 | 2023-3-17 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 危险废物暂存间不规范 |