玉溪市生态环境局元江分局双随机抽查结果公开表2023年（建设项目）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKDYP1M | 2023-10-30 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、进水浓度过低；2、CAST反应池污泥浓度过高 |
| 2 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江安盛塑业有限公司 | 91530428MA6NQ1A58H | 2023-10-18 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、危废间标志牌、标签未更换新版；2、危废间台账记录不全。 |
| 3 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县缪福建筑材料有限公司 | 91530428MA6Q28BT1L | 2023-10-16 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 道路运输扬尘防治措施不到位 |
| 4 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 玉溪江川区远盛太阳能科技有限公司 | 915304213467651666 | 2023-10-17 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 机房地基出现沉降，存在安全隐患 |
| 5 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江光明医院 | 92530428MA6KB1TT0R | 2023-10-18 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 6 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县筑优商品混凝土有限公司 | 91530428MA6P20YJ32 | 2023-10-23 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 危废暂存间未采取防渗、防流失措施 |
| 7 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南果研社农业科技发展有限公司 | 91530428MA7B2NUF7G | 2023-10-19 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、公司未取得排污许可证；2、未设置废水排放口和锅炉废气排放口标志牌；3、危废间地面未作防渗处理，悬挂的危废间标志牌和标签不符合规范 |
| 8 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江牛歌有机肥有限公司 | 91530428MA6NWHB18M | 2023-10-23 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 沤肥堆场无围挡，有渗滤液外流隐患，未按排污许可证设置雨水排放口，未设置雨水排放口标志牌 |
| 9 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江万象庄园生物科技有限公司 | 91530428L36665285C | 2023-10-23 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 医疗废物管理不规范，无标志牌，暂存间无危废容器，未粘标签；牛圈围挡不全，有牛粪散乱现象 |
| 10 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县住房和城乡建设局（元江县城市生活垃圾处理项目） | 11530428015190484M | 2023-10-9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 应急整治工程未涉及渗滤液收集池事故应急池；活垃圾应急整治项目《突发环境事件应急预案》未报玉溪市生态环境局元江分局备案 |
| 11 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县茂元商贸有限公司 | 91530428MABULFMF2R | 2023-10-31 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 危废、标志、标签、分区标志不规范 |
| 12 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江吉宝工贸有限公司（干坝160万平方米石材加工） | 91530428077606932R | 2022-11-13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、废水沉淀污泥渣仍然露天堆放在二期项目北面空地上，堆放场无围挡和防扬尘措施；2、危废间无危废标志、标签、无台账记录，无管理制度，无防流失措施 |
| 13 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县洼垤铁合金有限公司 | 915304282178527579 | 2023-11-6 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 14 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县天力矿业有限责任公司 | 91530428734307255H | 2023-11-13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、未按规定更新危废暂存间标志牌和标签；2、搅浸桶工艺废气收集设施不到位。 |