玉溪市生态环境局元江分局双随机抽查结果公开表2023年3季度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化销售股份有限公司 (大水平加油站) | 91530428738069928D | 2023-8-14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、未设置场地废水排放口标志牌；2、未设置雨水排放口标志牌 |
| 2 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县通力矿业有限公司 | 91530428MA6P9P0G9L | 2023-8-10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、危险废物暂存间危废管理台账记录不规范，仅记录废油数量，未记录包装桶数量；2、危废暂存间标志、标签未更换新版；3、石粉、瓜子石未进行覆盖 |
| 3 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江牛歌有机肥有限公司 | 91530428MA6NWHB18M | 2023-7-25 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、堆场无围挡，部分露天堆放，无渗滤液收集设施，有渗滤液外流隐患；2、未按排污许可证要求设置雨水排放口，未设置雨水排放口标志牌。 |
| 4 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县岔河铜矿有限公司 | 91530428665516925W | 2023-7-9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、因公司停产多年，未安排尾矿库值班值守人员；2、尾矿库截洪沟多处已堵死，排洪不畅 |
| 5 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江万象庄园生物科技有限公司 | 91530428L36665285C | 2023-7-27 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 医疗废物管理不规范，危废标志牌不规范，暂存间无标签 |
| 6 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江中电光伏发电有限公司 | 915304280970829294 | 2023-7-27 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 |  |
| 7 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县恒瑞石有建材有限公司 | 91530428MA6K6URB23 | 2023-9-20 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、厂区内物料堆放无序，没有覆盖；2、废气排放口和雨水排放口无标志牌 |
| 8 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县宏欣花茶有限公司 | 91530428L29930626W | 2023-7-11 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、排污许可证核定废气排放口4个，实有废气排放口2个，只有一个废气排放口设置有排放口标志牌；2、雨水排放口未设置标志牌 |
| 9 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县安瑞畜牧有限公司 | 91530428787358259Q | 2023-9-25 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、公司未与养殖废水消纳农户签订供用协议合同；2、干粪场围挡不全 |
| 10 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南康福茶业有限公司 | 91530428MA6KAYMQ6T | 2023-8-8 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、危废暂存间标志，标签未按新规范设置；2、危废未建立台账记录；3、排污许可证已到期 |
| 11 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县住房和城乡建设局 (元江县城市生活垃圾处理项目) | 11530428015190484M | 2023-9-12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、尽快报批“元江县城市生活垃圾焚烧厂焚烧发电技改BOT项目”环评文件；2、应设计配套垃圾渗滤液收集池事故应急池；3、尽快将生活垃圾应急整治项目《突发环境事件应急预案》报玉溪市生态环境局元江分局备案。 |
| 12 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKDYP1M | 2023-9-18 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、进水浓度过低；2、危废间新的危废标志牌未上墙；3、CAST反应池预处理池漂浮有大量污泥；4、进水氨氮2023年9月17日20时至9月18日7时数字恒定。 |