玉溪市生态环境局元江分局双随机抽查结果公开表2024年（第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县因远镇中心卫生院 | 125304284320844479 | 2024.9.13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 2 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县红礼五金气体有限公司 | 915304287134800596 | 2024.8.29 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未按要求开展突发环境事件应急演练。 |
| 3 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县天力矿业有限责任公司 | 91530428734307255H | 2024.8.13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、未按元环限改通〔2024〕5号要求完成全部问题整改。2、硫酸雾收集处理系统部分停运。 |
| 4 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县信良砂石有限公司 | 1530428MA6N1WNE2D | 2024.9.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.项目采砂堆场不规范，边界不清，堆放零乱。2.企业停产中，但生产废水处理系统破损严重。 |
| 5 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 玉溪亿达铁合金有限公司 | 91530428MA6Q0H8E3Y | 2024.9.13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、突发环境事故应急池未建设完成；2、地下水监测井未建设；3、危废暂存间未悬挂标识牌、标签，制度未上墙。 |
| 6 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县动物卫生监督所（无害化处理） | 125304287604244396 | 2024.8.20 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未对化尸池进行有限空间辩识。 |
| 7 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南万绿生物股份有限公司 | 91530400713480227 | 2024.8.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未按新规设置危废标签。 |
| 8 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县缪福建筑材料有限公司 | 91530428MA6Q28BT1L | 2024.8.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、道路运输扬尘防治措施不到位。2、成品砂仅进行部分覆盖，部分还在裸露。 |
| 9 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县筑优商品混凝土有限公司 | 91530428MA6P20YJ32 | 2024.9.12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.沉淀池污泥清掏后露天堆放在厂区东北面80米的地上，无围挡，未进行覆盖防水、防尘。2.危险废物台账记录不全，不规范。 |
| 10 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪元江小寨子加油站 | 915304287380698992 | 2024.8.29 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 11 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县疾病预防控制中心 | 12530428741489165G | 2024.9.24 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未对化尸池进行有限空间辩识。 |
| 12 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县红芳养殖场 | 92530428MA6PRHN430 | 2024.9.4 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.堆粪场内堆存有较多未装袋的干鸡粪。2.危险废物（医疗废物）暂存间未按新规设置危废标签，危废台账记录不规范 |
| 13 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江中电光伏发电有限公司 | 915304280970829294 | 2024.7.11 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 14 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南康福茶业有限公司 | 91530428MA6KAYMQ6T | 2024.8.13 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 15 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县妇幼保健院 | 12530428432084383B | 2024.7.3 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 《突发环境事件应急预案》于2023年2月5日过3年修编期限。 |
| 16 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江德辉农产品贸易有限公司 | 91530428MA6N0C8D97 | 2024.9.19 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、危废暂存间标志牌、危废标签未按新规更新。 2、危废台账记录不规范。 |
| 17 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江德收养殖有限公司 | 91530428MA6PUYGL0M | 2024.9.6 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 18 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江北控环保水务有限公司 | 91530400MA6KKDYP1M | 2024.8.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 19 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县乾润新能源有限公司（普力冲、团田光伏项目） | 91530428MA7GM91X57 | 2024.9.24 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.危废暂存间标志牌和危废标签设置不规范。 2.发环境事件应急预案》未评估备案。 3.施工场地建筑垃圾未清理。 |
| 20 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江吉宝工贸有限公司（干坝160万平方米石材加工厂） | 91530428077606932R | 2024.7.22 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、公司未按（元环限改通〔2024〕9号）的要深圳市完成污泥渣场问题整改。 2、危废间无门、无危废标志、标签、无管理制度、无台账记录。 3、雨水排放口未设置标志牌。 |
| 21 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江于明砂石有限责任公司 | 91530428MA6NABQK2Q | 2024.7.2 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 公司停产后未按要求进行生态恢复工作。 |
| 22 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江大水沟建材有限公司 | 91530428MA6Q3P5F08 | 2024.9.2 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 污染防治措施不够完善，尚未完成建设项目竣工环境保护验收手续。 |
| 23 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南果研社农业科技发展有限公司 | 91530428MA7B2NUF7G | 2024.8.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 悬挂的危废间标志牌和标签不符合规范。 |
| 24 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南建投玉溪建材有限公司（红光拌和站） | 91530428MA6MXKL733 | 2024.8.1 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 现场检查时，云南建投玉溪建材有限公司元江分公司红光混凝土搅拌站已经拆除。 |
| 25 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江牛歌有机肥有限公司 | 91530428MA6NWHB18M | 2024.9.12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.沤肥堆场上的肥料未覆盖。 2.雨水排放口设置不规范，未设置雨水排放口标志牌。 |
| 26 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县中医医院 | 12530428432084375G | 2024.9.19 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 《突发环境事件综合应急预案》满三年未修编。 |
| 27 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县住房和城乡建设局（元江县城市生活垃圾处理项目） | 11530428015190484M | 2024.7.19 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.未按要求对垃圾填埋场地下水开展自行监测工作。2.元江县城市生活垃圾焚烧厂焚烧发电技改BOT项目建设进度缓慢。 |
| 28 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化销售股份有限公司（大水平加油站） | 9153040071947133X5 | 2024.9.9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 29 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县茂元商贸有限公司 | 91530428MABULFMF2R | 2024.9.12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 《突发环境事件综合应急预案》预案已满三年，需重新修编备案。 |
| 30 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县甘庄中心卫生院 | 125304284320851244 | 2024.7.8 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、危废标签未按新规设置。2、污水处理站为地埋式，无有限空间标识及警示。 |
| 31 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县中云石化加油站（洼垤加油站） | 9137020209746779X0 | 2024.9.10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 危废标识牌、标签未按新规设置。危废间未建立台账记录 |
| 32 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪元江团树加油站 | 915304280913274971 | 2024.9.9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 33 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南元江大有为食品有限公司 | 915304283230674965 | 2024.7.22 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.酸角核临时堆场露天，尚未建顶棚，存在轻微流失情况。 2.有在厂区内焚烧生活垃圾的情况。 |
| 34 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县恒瑞石膏建材有限公司 | 91530428MA6K6URB23 | 2024.8.5 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、石膏渣、锅炉炉渣、锅炉除尘渣无专门的贮存场所，散乱堆放于露天下。 2、废气排放口和雨水排放口无标志牌。 |
| 35 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 915301005823662473 | 2024.8.21 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未按新规设置危废标签。 |
| 36 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县安瑞畜牧有限公司 | 91530428787358259Q | 2024.9.5 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.公司猪圈西南角发生地基下沉，存在废水外渗隐患。 2.雨污、清污分流不到位。 |
| 37 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县聚财建材有限公司 | 91530428MA6K717K5A | 2024.8.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、石料堆场淋滤水收集沉淀处理池不能处理所有淋滤水。 2、雨水排放口、危废间标志牌、危废标签不符合规范。 3、污泥产生、利用（去向）未建立台账记录。 |
| 38 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县新业工贸有限公司 | 91530428668288438A | 2024.7.31 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未按要求设置废气排放口、雨水排放口标志牌。 |
| 39 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | 91530428731201711W | 2024.9.14 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |
| 40 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 云南省玉溪市红云化工有限公司 | 915304287972123847 | 2024.7.9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 公司废气经整改后由无组织排放变为有组织排放，排污许可证未变更。 |
| 41 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江民族医院 | 52530428734334501K | 2024.8.8 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1.《突发环境事件应急预案》正在修编，未备案。 2.有2人未取得辐射岗位培训合格证。 |
| 42 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县春晓食品有限公司 | 91530428MA6PCTNT9Q | 2024.7.9 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 《突发环境事件应急预案》于2024年5月到期，未重新修编备案。 |
| 43 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 神牛科技元江有限公司 | 91530428MA6Q7YD132 | 2024.7.16 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、超细磨工段和风选工段15米高的废气排放筒未建成，相应料仓废气经除后未接入15米高排放筒外排，排气筒未设置排放口标志牌。 2、未建成危废暂存间。原场地遗留的废矿物油，散放在车间内，未纳入台账记录管理，存在安全隐患。 3、未编制《突发环境事件应急预案》备案。 4、未办理排污许可手续。 |
| 44 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司 | 91530428052245499K | 2024.8.2 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 1、废水导排管因洪水冲断，废水不能按原设计的引至清水河财政局基地下游100m处排放。 2、酒店负二层楼梯过道处墙体有渗水现象，存在安全隐患。 |
| 45 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 玉溪江川区远盛太阳能科技有限公司 | 915304213467651666 | 2024.7.31 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 机房地基出现沉降，存在安全隐患。 |
| 46 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江昊恒矿业有限公司 | 91530428MA6NMYC91M | 2024.7.8 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 采空区未开展生态恢复工作。 |
| 47 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江万象庄园生物科技有限公司 | 91530428L36665285C | 2024.9.12 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 医疗废物暂存间标志牌、危废标签未更新。 |
| 48 | 玉溪市生态环境局元江分局 | 元江县白那才肉鸡养殖家庭农场 | 92530428MA6KMON61P | 2024.9.10 | 相关手续办理情况及环保设施运行情况 | 未发现环境问题 |